UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO – UNIAN ABC Relatório Conversão de Energia - Laboratório Profº Ms. Cristiano Malheiro Turma: Grupo nº: Data de Entrega: Relatório: ACEITO RECUSADO CORRIGIR

PROJETO DIRECIONADO:  “Construção de Transformador Monofásico”

| NOMES DOS INTEGRANTES DO GRUPO | RA |
| --- | --- |
| Profº. Cristiano Malheiro |  |
| Engenharia Elétrica ___ semestre |  |

PROJETO DIRECIONADO: "Construção de Transformador Monofásico"

Grupo de até 5 alunos. Montagem do transformador (25/11) ou (02/12)!

Entrega de Relatório em 09/12!

Lista de material

Para a confecção do transformador

- Fio Esmaltado para transformador 28AWG 1kg;

- Fio Esmaltado para transformador 19AWG 1kg;

- 50 núcleos de laminados de aço silício de grão não orientado (GNO) ou aço carbono em “E”

- 50 núcleos de laminados de aço silício de grão não orientado (GNO) ou aço carbono em “I”.

- 1 carretel para transformador com janela com  a=2,2 cm e b=2,5cm

- fita amarela de poliéster para isolamento de transformador (sugestão 19 mm);

- rabicho para conexão na tomada;

- Multímetro para teste.

v

RELATÓRIO FINAL

Por grupo entregar um relatório contendo:

- CAPA;

- INTRODUÇÃO (Transformadores- Pesquisa Bibliográfica);

- METODOLOGIA (Descritivo de materiais, cálculos);

- Resultados (Foto do conjunto montado);

- CONCLUSÃO (O que foi relevante deste projeto para o grupo?)

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Avaliação: Construção (1,5 pontos) e Relatório Final (0.5 ponto).